安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司水处理车间生化双氧水槽安全提质改造项目专项安全评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  | 云南省红河州开远市小花桥 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | 1、卸车点未设置明显警示标识，提示驾驶员，防止碰撞； 2、爬梯下方的平台需增加防护栏，确保人员巡检安全； 3、围堰内双氧水卸车管道处，需增设跨越梯，避免人员翻越管道； 4、现场卸车泵有漏油现象，需及时进行检查处理； 5、现场计量泵围堰存在开口，需进行封堵； 6、罐区周边未见视频监控措施； 7、视频监控系统未实现本地监视、存储和回放功能。 |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  | 周路平、徐卫琼 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  | 签名或盖章：汤建华 2024年4月11日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页