安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 师宗煤焦化工有限公司至师宗星达星陶瓷有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 焦炉煤气管道改造工程安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省曲靖市师宗县丹凤街道矣腊工业园区 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 罗茨风机电源线要使用防爆穿线管。 - 风机房后水封水池需安装护栏且高度不低于1.2米，护栏不能与管道焊接。 - 风机房内要安装符合规范的固定式CO报警仪（报警仪需检测合格），信号接入中控室。 - 项目现场需增设安全警示、职业危害因素告知牌等标识牌 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：肖裕君 2024年05月16日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页